## тупиковая
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на КИОСКОВЫЕ комплектные трансформаторные подстанции ТУПИКОВОГО исполнения.
№п/п | Наименование, характеристика, назначение | Комплектация по требованию заказчика
1 | Мощность подстанции | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) | [5 empty] | 10
3 | Трансформатор силовой масляный (нет; при положительном ответе необходимо указать тип трансформатора (ТМ или ТМГ) | [5 empty] | тмг
4 | Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ),воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) | [5 empty] | кк
5 | Ввод ВН: выключатель нагрузки серии ВНР или ВНА (В), разъединитель серии РВЗ (Р) | [5 empty] | в
6 | Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат:
- Разъединитель РЕ 19-41 1000 A (для КТП мощностью 400-630кВА)
- Разъединитель РЕ 19-43 1600 A (для КТП мощностью 1000кВА)
-Выключатель-разъединитель ВР32-35-250А ( КТП мощностью 25-160кВА)
| - Выключатель-разъединитель ВР32-37-400А ( КТП мощностью 250кВА) | [5 empty] | х
- Выключатель-разъединитель ВР32-39-630А ( КТП мощностью 400кВА)
- Авт. выключатель ВА57, 40А ( КТП мощностью 25кВА)
- Авт. выключатель ВА57, 63А ( КТП мощностью 40кВА)
- Авт. выключатель ВА57, 100А ( КТП мощностью 63кВА)
- Авт. выключатель ВА57, 160А ( КТП мощностью 100кВА)
- Авт. выключатель ВА57, 250А ( КТП мощностью 160кВА)
- Авт. выключатель ВА57, 400А ( КТП мощностью 250кВА)
- Авт. выключатель ВА57, 630А ( КТП мощностью 400кВА)
- Авт. выключатель ВА55, 1000А ( КТП мощностью 630кВА)
- Авт. выключатель ВА55, 1600А ( КТП мощностью 1000кВА)
7 | Отходящие линии НН 0,4 кВ, общее количество:
- РПС-1 100 А с ПН2
- РПС-2 250 А с ПН2
- РПС-4 400 А с ПН2
- РПС-6 630 А с ПН2
Отходящие линии НН 0,4 кВ, общее количество:
- Автоматический выключатель ВА 57, 31.5А
- Автоматический выключатель ВА 57, 40А
- Автоматический выключатель ВА 57, 63А
- Автоматический выключатель ВА 57, 80А
| - Автоматический выключатель ВА 57, 100А | [5 empty] | 1
| - Автоматический выключатель ВА 57, 160А | [5 empty] | 1
| - Автоматический выключатель ВА 57, 200А | [5 empty] | 1
| - Автоматический выключатель ВА 57, 250А | [5 empty] | 1
| - Автоматический выключатель ВА 57, 400А | [5 empty] | 1
- Автоматический выключатель ВА 57, 630А
- Автоматический выключатель ВА 55, 1000А
8 | Комплект РВО , 6, 10 кВ (да, нет)
| Комплект ОПН, 6, 10 кВ (да, нет) | [5 empty] | да
Комплект ОПН, 0,4 кВ (да, нет)
9 | Учет эл.энергии, электронный (А-активной, Р-реактивной, АР-полный учет, нет) | [5 empty] | а
10 | Фидер уличного освещения (да, нет)
11 | Приборы контроля напряжения и тока (да, нет) | [5 empty] | да
12 | Линейный разъединитель РЛНД 1-10-400, (да, нет)
13 | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет)
14 | Способ установки КТПГ: стационарная (С), передвижная – салазки (П) | [5 empty] | с
15 | Количество заявленных КТП | [5 empty] | 1
16 | Дополнительное оборудование
Наименование организации
Телефон/факс/e-mail
Ответственное лицо
Подпись ответственного лица

## проходная
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на КИОСКОВЫЕ комплектные трансформаторные подстанции ПРОХОДНОГО исполнения.
№п/п | Наименование, характеристика, назначение | Комплектация по требованию заказчика
1 | Мощность подстанции | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10)
3 | Трансформатор силовой масляный (нет; при положительном ответе необходимо указать тип трансформатора (ТМ или ТМГ)
4 | Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ)
5 | Ячейка ввода (трансформаторная): выключатель нагрузки серии ВНР или ВНА (В), разъединитель серии РВЗ (Р)
Ячейка ввода №1: выключатель нагрузки серии ВНР или ВНА (В), разъединитель серии РВЗ (Р)
Ячейка ввода №2: выключатель нагрузки серии ВНР или ВНА (В), разъединитель серии РВЗ (Р)
6 | Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат:
- Разъединитель РЕ 19-41 1000 A (для КТП мощностью 400-630кВА)
- Разъединитель РЕ 19-43 1600 A (для КТП мощностью 1000кВА)
-Выключатель-разъединитель ВР32-35-250А ( КТП мощностью 25-160кВА)
- Выключатель-разъединитель ВР32-37-400А ( КТП мощностью 250кВА)
- Выключатель-разъединитель ВР32-39-630А ( КТП мощностью 400кВА)
- Авт. выключатель ВА57, 40А ( КТП мощностью 25кВА)
- Авт. выключатель ВА57, 63А ( КТП мощностью 40кВА)
- Авт. выключатель ВА57, 100А ( КТП мощностью 63кВА)
- Авт. выключатель ВА57, 160А ( КТП мощностью 100кВА)
- Авт. выключатель ВА57, 250А ( КТП мощностью 160кВА)
- Авт. выключатель ВА57, 400А ( КТП мощностью 250кВА)
- Авт. выключатель ВА57, 630А ( КТП мощностью 400кВА)
- Авт. выключатель ВА55, 1000А ( КТП мощностью 630кВА)
- Авт. выключатель ВА55, 1600А ( КТП мощностью 1000кВА)
7 | Отходящие линии НН 0,4 кВ, общее количество:
- РПС-1 100 А с ПН2
- РПС-2 250 А с ПН2
- РПС-4 400 А с ПН2
- РПС-6 630 А с ПН2
Отходящие линии НН 0,4 кВ, общее количество:
- Автоматический выключатель ВА 57, 31.5А
- Автоматический выключатель ВА 57, 40А
- Автоматический выключатель ВА 57, 63А
- Автоматический выключатель ВА 57, 80А
- Автоматический выключатель ВА 57, 100А
- Автоматический выключатель ВА 57, 160А
- Автоматический выключатель ВА 57, 200А
- Автоматический выключатель ВА 57, 250А
- Автоматический выключатель ВА 57, 400А
- Автоматический выключатель ВА 57, 630А
- Автоматический выключатель ВА 55, 1000А
8 | Комплект РВО 6, 10 кВ (да, нет)
Комплект ОПН 6, 10 кВ (да, нет)
Комплект ОПН 0,4 кВ (да, нет)
9 | Учет эл.энергии, электронный (А-активной, Р-реактивной, АР-полный учет, нет)
10 | Фидер уличного освещения (да, нет)
11 | Приборы контроля напряжения и тока (да, нет)
12 | Линейный разъединитель РЛНД 1-10-400, (да, нет)
13 | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет)
14 | Способ установки КТПГ: стационарная (С), передвижная – салазки (П)
15 | Количество заявленных КТП
16 | Дополнительное оборудованние
Наименование организации
Телефон/факс/e-mail
Ответственное лицо
Подпись ответственного лица

## мачтовая
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на МАЧТОВЫЕ комплектные трансформаторные подстанции ТУПИКОВОГО исполнения
№п/п | Наименование, характеристика, назначение | Комплектация Покупателя
1 | Мощность подстанции | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10)
3 | Трансформатор силовой масляный (нет; при положительном ответе необходимо указать тип трансформатора (ТМ или ТМГ)
4 | Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ)
5 | Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат:
- Выключатель -разъединитель ВР32-35 250А ( КТП мощностью 25-160кВА)
- Выключатель -разъединитель ВР32-37 400А ( КТП мощностью 250кВА)
- Автомат. выключатель ВА57, 40А ( КТП мощностью 25кВА)
- Автомат. выключатель ВА57, 63 А ( КТП мощностью 40кВА)
- Автомат. выключатель ВА57, 100 А ( КТП мощностью 63кВА)
- Автомат. выключатель ВА57, 160 А ( КТП мощностью 100кВА)
- Автомат. выключатель ВА57, 250 А ( КТП мощностью 160кВА)
- Автомат. выключатель ВА57, 400 А ( КТП мощностью 250кВА)
6 | Отходящие линии РУНН 0,4 кВ, общее количество:
- РПС-1 100 А с ПН2
- РПС-2 250 А с ПН2
- РПС-4 400 А с ПН2
- РПС-6 630 А с ПН2
- Автоматический выключатель ВА 57, 31.5А
- Автоматический выключатель ВА 57, 40А
- Автоматический выключатель ВА 57, 63А
- Автоматический выключатель ВА 57, 80А
- Автоматический выключатель ВА 57, 100А
- Автоматический выключатель ВА 57, 160А
- Автоматический выключатель ВА 57, 200А
- Автоматический выключатель ВА 57, 250А
7 | Комплект РВО 6, 10 кВ (да, нет)
Комплект ОПН 6, 10 кВ (да, нет)
Комплект ОПН 0,4 кВ (да, нет)
8 | Электронный счетчик электоэнергии (А-активной, Р-реактивной, АР-полный учет, нет)
9 | Фидер уличного освещения (да, нет)
10 | Фотореле для фидера уличного освещения (да, нет)
11 | Разъединитель линейный РЛНДМ1-10-400 (да, нет)
12 | Количество заявленных КТП
13 | Дополнительное оборудованние
Наименование организации
Телефон/факс/e-mail
Ответственное лицо
Подпись ответственного лица

## 2КТП
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на КИОСКОВЫЕ комплектные ДВУХ трансформаторные подстанции
№п/п | Наименование, характеристика, назначение | Комплектация по требованию заказчика
1 | Мощность подстанции | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10)
3 | Трансформатор силовой масляный (нет; при положительном ответе необходимо указать тип трансформатора (ТМ или ТМГ)
4 | Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ)
5 | Ячейка вводов (трансформаторная), коммутационный аппарат в 1,2 секции выключатель нагрузки серии ВНР или ВНА (В), разъединитель серии РВЗ (Р)
Ячейка ввода №1: (в 1,2 секции) выключатель нагрузки серии ВНР или ВНА (В), разъединитель серии РВЗ (Р)
Секционная связь на стороне ВН (ТОЛЬКО! для ПРОХОДНОГО исполнения) выключатель нагрузки серии ВНР или ВНА (В), разъединитель серии РВЗ (Р)
6 | Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат:
- Разъединитель РЕ 19-41 1000 A (для КТП мощностью 400-630кВА)
- Разъединитель РЕ 19-43 1600 A (для КТП мощностью 1000кВА)
-Выключатель-разъединитель ВР32-35-250А ( КТП мощностью 25-160кВА)
- Выключатель-разъединитель ВР32-37-400А ( КТП мощностью 250кВА)
- Выключатель-разъединитель ВР32-39-630А ( КТП мощностью 400кВА)
- Авт. выключатель ВА57, 40А ( КТП мощностью 25кВА)
- Авт. выключатель ВА57, 63А ( КТП мощностью 40кВА)
- Авт. выключатель ВА57, 100А ( КТП мощностью 63кВА)
- Авт. выключатель ВА57, 160А ( КТП мощностью 100кВА)
- Авт. выключатель ВА57, 250А ( КТП мощностью 160кВА)
- Авт. выключатель ВА57, 400А ( КТП мощностью 250кВА)
- Авт. выключатель ВА57, 630А ( КТП мощностью 400кВА)
- Авт. выключатель ВА55, 1000А ( КТП мощностью 630кВА)
- Авт. выключатель ВА55, 1600А ( КТП мощностью 1000кВА)
7 | ВНИМАНИЕ! В НН в секционную связь устанавливается аппарат аналогичный вводному (п 7), в других случаях, просим указать в п.8 отдельно
8 | АВР на стороне НН (да, нет)
9 | Отходящие линии РУНН 0,4 кВ, КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ (по умолчанию) общее количество:
- РПС-1 100 А с ПН2
- РПС-2 250 А с ПН2
- РПС-4 400 А с ПН2
- РПС-6 630 А с ПН2
Отходящие линии РУНН 0,4 кВ, КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ общее количество:
- Автоматический выключатель ВА 57, 31.5А
- Автоматический выключатель ВА 57, 40А
- Автоматический выключатель ВА 57, 63А
- Автоматический выключатель ВА 57, 80А
- Автоматический выключатель ВА 57, 100А
- Автоматический выключатель ВА 57, 160А
- Автоматический выключатель ВА 57, 200А
- Автоматический выключатель ВА 57, 250А
- Автоматический выключатель ВА 57, 400А
- Автоматический выключатель ВА 57, 630А
- Автоматический выключатель ВА 55, 1000А
10 | Комплект РВО 6, 10 кВ (да, нет)
Комплект ОПН 6, 10 кВ (да, нет)
Комплект ОПН 0,4 кВ (да, нет)
11 | Учет эл.энергии, электронный (А-активной, Р-реактивной, АР-полный учет, нет)
12 | Фидер уличного освещения (да, нет)
13 | Приборы контроля напряжения и тока (да, нет)
14 | Разъединитель линейный РЛНД 1-10-400, (да, нет)
15 | Конструктивное исполнение КТП: - двухрядная (Д), - вагонного типа (В)
16 | Тамбур для обслуживания РУНН для двухрядного исполнения (да, нет)
17 | Количество заявленных КТП
18 | Дополнительное оборудованние
Наименование организации
Телефон/факс/e-mail
Ответственное лицо
Подпись ответственного лица